启东市自来水厂有限公司

_________________________________

招  标  文  件

招 标 人：启东市自来水厂有限公司

日    期：  2019  年  8  月 9 日

启东市自来水厂有限公司南海公路过河钢管防腐招标文件

| 项 号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南海公路区域供水过河钢管及防爬刺防腐 |
| 2 | 项目地点 | 启东市自来水厂有限公司三楼会议室 |
| 3 | 项目名称及参标要求 | - 参标人必须以单位名义参标 - 技术标准：国家标准 - 最终金额以最低价者为中标单位 - 参标人以报价函的形式上交投标文件 - 参标人必须具有参标的资质证书 - 手工除锈：管道、防爬刺、扶手钢筋 - 管道色为天蓝色 - 高分子漆，IPN8710-，外防腐，底漆一道，面漆二道 - 防腐结束须在管道外壁上喷上白字：①供水管道 严禁攀爬（涂写）②供水报修83316540 12345。分上下二行，字要白色，要醒目，不得小于原字体 （详细要求见招标文件附件说明） |
| 4 | 报价 | 一次性报价 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 安装进度 | 自合同签订起30天完成 |
| 7 | 付款方式 | 验收合格后付至合同价的90%，工程维护期为三年，剩余10%作为履约保证金，三年后付清，时间以合同为准。 |
| 8 | 招标总限价 | 52.61元/平方米 |

法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                     公司 (单位名称)的法定代表人，现授权委托                     公司 (单位名称)               (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 _____________ 的_______________的工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以确认。

代理人无转委权，特此委托。

受托人（签字）：                 性别：      年龄：

身份证号码：                        职务：

单位名称(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：                    年____月_  日

投标报价函

| 项目名称 | 南海公路区域供水过河钢管及防爬刺防腐 |
| --- | --- |
| 投标单位 |  |
| 钢管长度 | DN1400，200米 DN1200，600米 DN800，82米 DN600，33米 |
| 钢管面积 | 面积以实际丈量为准 |
| 投标截止时间 | 2019年 8 月 9 日下午 14:30 分 |
| 投标报价 | （大写） |
|  | （小写） 元 |
| 投标报价说明：1、投标报价在招标控制价以下的报价为有效报价； 2、投标报价精确到小数点后两位，单位为元； 3、报价需包含9%增值税专用发票，价格包括材料、人工、运输，卸货、高空、安全、机械、汽油、印刷等所有费用。 |  |
| 投标人（盖法人章）： 法定代表人或代理人（签字）： |  |

防腐钢管招标要求

- 需准时到达招标会场，迟到即视为自行放弃。

- 递交的招标报价函及其他招标需要的文件必须密封在信封内，不密封者视为无效文件，不予接收。

- 到达会场后应第一时间把按规定密封的招标报价函及其他招标需要的文件交给招标小组工作人员。

- 招标报价函及其他招标需要的文件应填写工整认真、字迹清楚，并按规定格式盖章、签字，如因字迹潦草、格式不规范等原因致使招标人无法认定的，则视为该招标文件无效。

- 招标报价文件包括报价单/营业执照复印件/投标人身份证复印件，以上文件均加盖公章。

启东市自来水厂有限公司

2019年 8 月 5 日